## 표지
용도 | ☐
[대상물 전경 위성사진]
소재지
작성

## 개정이력
순번 | 일자 | 주요 개정내용 | 작성자 | 검토 | 승인
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 1.1 건축물 일반현황
제1장 소방안전관리계획
서식 1.1 건축물 일반현황
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
명칭
도로명주소
연락처 |  | 대표자(책임자) |  |  | 소방안전관리자
|  | 연락처 |  |  | 연락처
시설현황 | 수신기위치
| 규모/구조 | 대상물 급수 | 급 | 주용도 |  | 사용승인일
|  | 연면적 |  | 건축면적 | ㎡ | 층수
|  | 높이 |  | 구조 |  | 지붕
| 승강기 | ☐ 승용 |  | ☐ 비상용 |  | ☐ 피난용
| 주차장 | ☐ 옥내 |  | ☐ 옥외 |  | ☐ 전기차충전소 [서식1.6.3] 작성
|  | ☐ 자주식 | ☐ 기계식 | ☐ 자주식 | ☐ 기계식
| 계단 | ☐ 특별피난계단 |  |  | ☐ 직통계단
|  | ☐ 피난계단 |  |  | ☐ 옥외계단
운영현황 | 운영시간 | ☐ 평일 | ☐ 주간 |  | ☐ 휴일 | ☐ 주간
|  |  | ☐ 야간 |  |  | ☐ 야간
| 인원현황 | ☐ 근무인원 | 명 | ☐ 거주인원 | 명 | ☐최대수용인원 | 명
| 공공기관 | ☐ 해당 [서식1.11.5] 작성 생략 |  |  | ☐ 해당없음
| 업무대행 | ☐ 해당 [서식1.8] 작성 |  |  | ☐ 해당없음
| 권원분리 | ☐ 해당 [서식1.9] 작성 |  |  | ☐ 해당없음
| 다중이용업 | ☐ 해당 [서식1.10.3] 작성 |  |  | ☐ 해당없음
화재보험 (관계인 기록할 사항) |  | ☐ 가입 |  |  | ☐ 미가입
|  | 보험사 |  | 가입기간 |  | 가입금액
대인
대물

## 1.2.1 구역별 세부현황
서식 1.2 건축물 세부현황
1.2.1 구역별 세부현황
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
구역별 |  | 명칭/용도 | (바닥)면적 | 근무자 및 거주자 |  |  |  |  | 관리 주체 (입주사) | 담당자 (연락처) | 다중이용업 해당시 √
|  |  |  | 평일 |  | 휴일
동 | 층
|  |  |  | 주간 | 야간 | 주간 |  | 야간
※ 비고 1. 소방안전관리자는 구역별 인원현황 및 운영현황을 주기적으로 확인해야 한다. 2. 근무자 및 거주자의 인원현황은 상시 근무하거나 거주하는 인원을 파악하여 작성한다. 3. 근무자 : 보수를 받고 일을 하는 자 / 거주자 : 일정한 곳에 거주하는 자

## 1.2.2 화재취약장소 현황
1.2.2 화재취약장소/인명피해우려장소 현황
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
화재취약장소 | 위치 | 화재위험요소
보일러실 |  | ☐ 전기적 요인 |  | ☐ 자연재해
|  | ☐ 기계적 요인 |  | ☐ 부주의
|  | ☐ 화학적 요인 |  | ☐ 기타( )
☐ 가스누출(폭발)
주방 |  | ☐ 전기적 요인 |  | ☐ 자연재해
|  | ☐ 기계적 요인 |  | ☐ 부주의
|  | ☐ 화학적 요인 |  | ☐ 기타( )
☐ 가스누출(폭발)
전기실 |  | ☐ 전기적 요인 |  | ☐ 자연재해
|  | ☐ 기계적 요인 |  | ☐ 부주의
|  | ☐ 화학적 요인 |  | ☐ 기타( )
☐ 가스누출(폭발)
인명피해우려장소 (시건장치로 인해 피난 불가한 장소 기재) | 위치 | 시건장치
|  | 설치유무 |  |  | □ 유 □ 무
개폐방법 (열쇠위치, 암호 등)
|  | 설치유무 |  |  | □ 유 □ 무
개폐방법 (열쇠위치, 암호 등)
※ 비고 소방안전관리자는 대상물의 구역별(동별, 층별) 화재취약장소 및 인명피해우려장소에 대한 현황을 파악하고, 이에 대한 화재예방대책, 자위소방대 운영계획 및 피난계획을 수립해야 한다.

## 1.3 건축물 위치·운영현황
서식 1.3 건축물 위치·운영현황 및 소방차 세부진입 계획
건축물 위치
건축물 운영현황

## 1.3 소방차 진입경로
소방차 진입경로
소방차 진입장소 및 주변 소방시설 현황 |  |  |  | 수신기 위치
세부사항 | 관할소방서 (119안전센터) | 최단거리 | km |  | 예상도착시간 | 분
| 소방차 전용구역 유무 | 소방차 진입 장애요인 유무 |  |  | 주차장진입 가능여부
없음

## 1.4 소방시설 현황
서식 1.4 소방시설 현황
■ 대상명 : |  |  |  | ※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
소화설비 | □소화기구 및 자동소화장치
| □ 옥내소화전설비 |  |  | □ 옥외소화전설비
| □ 스프링클러설비 |  |  | □ 이산화탄소소화설비
| □ 간이스프링클러설비 |  |  | □ 할론소화설비
| □ 화재조기진압용 스프링클러설비 |  |  | □ 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비
| □ 물분무소화설비 |  |  | □ 분말소화설비
| □ 미분무소화설비 |  |  | □ 강화액소화설비
| □ 포소화설비 |  |  | □ 고체에어로졸소화설비
경보설비 | □ 단독경보형감지기 |  |  | □ 통합감시시설
| □ 비상경보설비 |  |  | □ 자동화재속보설비
| □ 자동화재탐지설비 및 시각경보기 |  |  | □ 누전경보기
| □ 화재알림설비 |  |  | □ 가스누설경보기
□ 비상방송설비
피난구조 설비 | □ 피난기구 | □ 공기안전매트 □ 피난사다리 □ (간이)완강기 □ 미끄럼대 □ 구조대
□ 다수인피난장비 □ 승강식피난기 □ 하향식피난구용내림식사다리
| □ 인명구조기구 |  |  | □ 피난유도선
| □ 유도등 |  |  | □ 비상조명등
| □ 유도표지 |  |  | □ 휴대용비상조명등
소화용수 설비 | □ 상수도소화용수설비 |  |  | □ 소화수조 및 저수조
소화활동 설비 | □ 거실제연설비
| □ 부속실 등 제연설비 |  | □ 비상콘센트설비
| □ 연결송수관설비 |  | □ 무선통신보조설비
| □ 연결살수설비 |  | □ 연소방지설비
※ 비고 1. 각 소방시설 설치장소, 규격 등은 소방시설 자체점검표 참조 2. 건물군을 관리하는 경우 해당 양식을 대상물별로 추가 작성하여 첨부

## 1.5.1 피난·방화시설 현황
서식 1.5 피난·방화시설 및 제연, 방염 관련 현황
1.5.1 피난·방화시설 및 제연, 방염 관련 일반현황
■ 대상명 : | [6 empty] | ※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
피난 시설 | 계단 | □ 직통계단
□ 피난계단
□ 특별피난계단
□ 옥외계단
| 기 타 시 설 | □ 대피공간
□ 경량칸막이
□ 피난안전구역
□ 기타 ( )
|  | □ 옥상광장 |  |  |  | 개폐방법
| 피난층 | 위치 | 1층 |  |  |  |  | 출입구 | 개소
방화 구획 | 해당유무 | □ 면적별 |  |  | □ 층별 |  |  |  | □ 용도별
| □유 □무 | □ 방화문 (자동폐쇄장치 □유 □무)
□ 방화셔터 (출입구 □유 □무)
□ 방화스크린
제연 구획 | 해당유무 | 구분 |  |  | 구역 위치
| □유 □무 | □ 거실 제연
□ 전실 제연
방염 | 해당유무 | □ 물품명 |  |  | 위치 |  |  |  | 성적서 비치장소
| □유 □무 | □ 물품명 |  |  | 위치 |  |  |  | 성적서 비치장소
|  | □ 물품명 |  |  | 위치 |  |  |  | 성적서 비치장소
내부마감재료 |  | □불연재료 |  | □ 준불연재료 |  |  |  | □ 난연재료 |  | □ 기타 ( )
※ 비고 1. 피난시설의 세부내용은 피난계획서 참조 2. 건물군을 관리하는 경우 해당 양식을 대상물별로 추가 작성하여 첨부 3. 방염성적서는 별도로 보관할 경우 관리가 어려우므로 소방계획서 내 사본 첨부를 권장

## 1.5.2 방화·제연구획 현황도
1.5.2 방화∙제연구획 현황도 | 연면적 1000제곱미터 이상시 작성
■ 대상명 :
방화∙제연구획 현황 |  | 구역
[해당 층 평면도]
방화∙제연구획 현황 |  | 구역
[해당 층 평면도]

## 1.6.1 기타시설 일반현황
서식 1.6 기타시설 현황
1.6.1 기타시설 일반현황
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
전기시설 | 수전용량 | kW |  |  | -
| 변압기용량 | kVA | 설치위치 |  |  | 수량 | 대
| 비상발전기 | kW | 설치위치 |  |  | 수량 | 대
비고
가스시설 | 가스종류 | 사용위치 | 용도 |  | 정압기 위치 | 차단기구 | 차단기 위치
| LPG | 각층 | 주방,보일러 |  | / | □유 □무 | 주방, 보일러
□유 □무
□유 □무
☐ 해당없음
비고
위험물 시설 | 구분 | 설치위치 | 유별 |  | 품명 | 보유량(ℓ,㎏) | 지정수량의 배수
☐ 해당없음
비고
흡연장 | 설치여부 | □ 유 □ 무 | 위치 |  |  | 소화기 비치 | □ 유 □ 무

## 1.7.1 소방안전관리자 선임현황
서식 1.7 소방안전관리(보조)자 등 일반현황
1.7.1 소방안전관리(보조)자 등 선임현황
구분 | 소속 | 선임자 성명 | 선임일자 | 실무교육 수료일자 | 담당업무
소방안전관리자 |  |  |  |  | 소방안전관리자의 업무

## 1.8 업무대행 현황
서식 1.8 업무대행 현황
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
구 분 | 내 용
대행여부 | □ 해당없음 | (아래 내용 작성 생략)
| □ 해당 | □ 1급 | □ 2급 |  | □ 3급 | □ 공공기관
업체현황 | 업 체 명 | ㈜승진소방이엔지
| 업체주소 | 경기도 양평군 양평읍 덕평리 98-1
| 등록번호 | 경기양평 제2020-01호
| 연락처 | 031-772-3019
계약사항 | 계약기간
| 점검주기 | 매월 1회
| 계약범위 | 소방시설
관리감독 | 감독사항 | 점검 후 소방안전관리업무 대행 점검표 확인 후 서명
소방안전관리업무 대행 점검표 보관방법 |  | □ 소방계획서 내 별첨 |  | □ 별도 파일철
|  | □ 전자문서 |  | □ 기타( )
※ 비고 업무대행 소방점검 기술인력은 업무대행 시 ‘소방안전관리업무 대행 점검표’를 작성하고 소방안전관리자(또는 관계인)에게 점검결과를 설명하고 제출하여야 한다.

## 1.9.3 입주사 현황
1.9.3 입주사 현황(수기작성)
번호 | 업체명 | 용도 | 관리구역 | 대표자 (책임자) | 연락처
1 |  |  | -
2 |  |  | -
3 |  |  | -
4 |  |  | -
5 |  |  | -
6 |  |  | -
7 |  |  | -
8 |  |  | -
9 |  |  | -
10 |  |  | -
11
12
13
14
15

## 1.9 자위소방대 현황
자위소방대 현황 (수기작성)
운영여부 |  | ☐ 운영 | [5 empty] | □ 해당없음 (자위소방대 부분 작성 생략)
운영현황 |  | 편성인원 |  |  |  | 명 |  |  | 근무형태 |  |  |  | ☐ 상근직 |  |  |  | ☐ 교대직 ( 조 교대)
자위소방대 |  | ☐지휘통제팀 |  |  |  | 명 |  |  | ☐비상연락팀 |  |  | 명 |  |  |  | ☐초기소화팀 | [5 empty] | 명
|  | ☐피난유도팀 |  |  |  | 명 |  |  | ☐응급구조팀 |  |  | 명 |  |  |  | ☐ 방호안전팀 | [5 empty] | 명
자위소방대 편성표 (수기작성)
구 분 |  | 소 속 |  |  | 성 명 |  |  |  | 개별임무 | [5 empty] | 비상연락체계
[15 empty] | 사무실(세대) |  |  |  | 개인
자위소방대장 | [8 empty] | 관리구역 상황통제
부대장 | [8 empty] | 대장 부재시 수행
비상연락 | [8 empty] | 119신고 및 상황전파
비상연락
현장대응 | [8 empty] | 소화기 이용 초기소화
피난층 또는 옥상으로 피난유도
응급 환자 발생시 구조 및 심폐소생
피난약자 피난계획(상시인원)(수기작성)
피난약자 | ☐ 노인 |  |  | ☐ 임산부 | [5 empty] | ☐ 영유아 |  |  |  | ☐ 어린이 | [5 empty] | ☐ 장애인
성 명 | 활동 구역 |  | 피난약자 유형 |  |  |  | 연락처 (피난약자) |  |  |  | 피난계획 | [6 empty] | 피난보조
[18 empty] | 보조자 |  |  | 연락처
| 층 | [9 empty] | 피난보조자의 보조를 받아 피난
| 층 | [9 empty] | 피난보조자의 보조를 받아 피난
| 층 | [9 empty] | 피난보조자의 보조를 받아 피난
※ 비고 피난약자 유형(노인[65세↑ 중 자력으로 피난이 불가능한 사람], 영유아[6세↓], 어린이[13세↓], 임산부, 장애인(시각장애, 청각장애, 언어장애 등)

## 1.10.1 연간 점검 계획
서식 1.10 소방안전관리자 자체점검 및 업무 수행
1.10.1 연간 점검 계획
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
건축물 사용승인일 :
자체점검 | ☐ 작동점검 | 점검시기 | 년 월
|  | 결과보고시기 | 점검이 끝난 날부터 15일 이내 | [5 empty] | 제출처
|  | 점 검 자 | □ 자체 |  | □ 외주
| ☐ 종합점검 | 점검시기 | □ 최초점검 | [5 empty] | 년 월
|  |  | □ 종합점검 | [5 empty] | 년 월
|  |  | □ 종합점검 2차(특급대상물) | [5 empty] | 년 월
|  | 결과보고시기 | 점검이 끝난 날부터 15일 이내 | [5 empty] | 제출처
|  | 점 검 자 | ☐ 자체 |  | ☐ 외주
| ☐ 외관점검 (공공기관) | 점검시기 | 매월 일
|  | 점검횟수 | 매월 회 이상
|  | 점 검 자 | ☐ 자체 |  | ☐ 외주
일상점검 | ☐ 소방안전관리 업무수행
| 수 행 자 | 소방안전관리자 | 수행주기 |  | ☐ 매월 ( 일)
| 수행횟수 | 월 1회 이상 |  |  | □ 월 |  | □ 화 | □ 수 |  | □ 목 | □ 금 | □ 토 | □ 일
| 구 분 | 업무내용
| 소방시설 | 수신기 도통시험, 동작시험 확인 유도등 점등 상태 확인 완강기 사용에 지장이 없는지 확인(각 세대)
| 피난∙방화 시 설 | 계단 및 옥상 출입문에 피난에 장애가 되는 물건 적치 유무 확인
화기취급감독
기타사항
관련서류 보관방법 |  | □ 소방계획서 내 별첨 |  |  |  | □ 별도 파일철
|  | □ 전자문서 |  |  |  | □ 기타( )
※ 비고 1. 일상점검(소방안전관리 업무수행) 수행자는 소방안전관리자로 하되, 소방안전관리자 부재 시 소방안전관리보조자나 소방안전관리자를 관리∙감독하는 관계인이 수행한다. 2. 관련서류 : 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서(2년간 보관), 업무 수행 기록표(2년간 보관), 이행계획서 및 이행완료 보고서 등

## 1.10.3 다중이용업소 관리현황
1.10.3 다중이용업소 관리현황
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
사업장명 | [8 empty] | 업 종
일반현황 | 위 치
| 영 업 주 | [7 empty] | 연 락 처
| 영업시간 | □ 평일 | □ 주간 |  |  | 00시~00시 |  |  | □ 휴일 |  | □ 주간 |  | 00시~00시
|  |  | □ 야간 |  |  | 00시~00시 |  |  |  |  | □ 야간 |  | 00시~00시
| 이 용 자 | □ 노유자 |  | □ 주취자 |  |  |  |  | 수용인원 |  | 명
|  | □ 청소년 |  | □ 신체부자유자
| 안전점검 | □ 1분기(1~3월) |  | □ 2분기(4~6월) |  |  |  |  | □ 3분기(7~9월) |  |  | □ 4분기(10~12월)
안전시설 | 소화설비 | □ 소화기 |  |  |  |  | 피난설비 |  |  | □ 유도등
|  | □ 자동확산소화기 | [7 empty] | □ 유도표지
|  | □ 간이 S/P | [7 empty] | □ 피난유도선
| 경보설비 | □ 비상벨설비 | [7 empty] | □ 비상조명등
|  | □ 자동화재탐지설비 | [7 empty] | □ 휴대용 비상조명등
|  | □ 가스누설경보기 |  |  |  |  | 기타 안전시설 |  |  | □ 영상음향차단장치
| 피난설비 | □ 피난기구( ) | [7 empty] | □ 누전차단기
확인사항 |  | 점검내용 | [11 empty] | 결과 [○,×]
1. 소화기, 자동확산소화기 등 소화설비 외관상태 확인
2. 비상벨설비, 자동화재탐지설비 등 경보설비 외관상태 확인
3. 피난기구 설치 위치 및 관리상태 확인
4. 유도등 설치 위치 및 점등상태 확인
5. 비상조명등 및 휴대용 비상조명등 설치 위치 및 점등상태 확인
6. 피난안내도 내용 적합성 및 설치 위치 확인
7. 피난통로 내 피난장애요소 확인
8. 방염물품의 방염성능확인(성적서 확인 등)
9. 교육 실시 여부(영업주 및 종업원의 소방안전교육)
다중이용업소 관리현황 보관방법 |  | □ 소방계획서 내 별첨 | [5 empty] | □ 별도 파일철
|  | □ 전자문서 | [5 empty] | □ 기타( )
※ 비고 다중이용업소가 있는 대상물의 소방안전관리자는 해당 다중이용업소의 영업주 및 종업원이 안전관리에 관심을 갖고 업무를 수행할 수 있도록 관리∙감독을 하여 불특정 다수인을 보호하고 공공의 안전과 복리증진에 이바지할 수 있도록 한다.

## 1.10.4 화재·비화재보 이력
1.10.4 화재/비화재보 이력 |  |  |  | [부록 1.9 숙지]
구분 (화재/비화재보) | 발생일시 | 발생장소 | 발생원인 |  | 조치사항

## 1.11.1 소방훈련·교육 연간계획
서식 1.11 소방훈련 및 교육
1.11.1 소방훈련 및 교육 연간계획
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
대상자 |  | □ 근무자 |  |  |  |  | 명 |  |  |  | □ 거주자 | [5 empty] | 약 명
|  | □ 자위소방대 및 초기대응체계 |  |  |  |  | 명
교 육
대상자 | 구분 |  | 연간계획(월)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
근무자 거주자 | 소방교육 |  | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □
| 피난교육 |  | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □
자위소방대 및 초기대응체계 |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □
훈 련
대상자 | 구분 |  | 연간계획(월)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
근무자 거주자 | 소방훈련 |  | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □
| 피난훈련 |  | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □
자위소방대 및 초기대응체계 |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □

## 1.11.2 소방훈련·교육 세부계획
1.11.2 소방훈련 및 교육 세부계획
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
[ 년 제 차] 소방훈련 · 교육 및 자체평가 계획
명 칭 | 자체 소방훈련
일시
장소
대상 | □ 자위소방대 |  | □ 근무자 |  |  | □ 거주자
종 류 | 실습 | □ 기본훈련 |  |  | □ 부분(기능)훈련 |  |  | □ 종합훈련
| 이론 | □ 강의식 |  |  | □ 세미나/워크샵
주관부서
참여대상 | 각 세대
훈련형태 | □ 자체훈련 |  | □ 합동훈련 (참여기관 : )
시나리오
교 보 재 | 승진소방이엔지 교육자료, 소화기, 확성기
훈련계획 | 2층 화재 초기에 1층 출입문으로 대피 및 피난 늦은 자는 옥상으로 대피 및 각 세대 베란다로 이동하여 완강기 사용법 숙지
교육계획 | 소화기 사용법 및 피난방법 교육
평가계획 | 평가일시 | [5 empty] | 평가자 | (서명)
| 평가방법 | 자체 평가(훈련 및 피난 시 느낀 감정 논술)
※ 비고 자위소방대 및 초기대응체계 소방훈련 및 교육, 피난훈련 및 교육은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제37조에 따른 소방훈련과 병행하여 실시 할 수 있다.

## 1.11.3 소방훈련 시나리오
1.11.3 소방훈련 시나리오
상황메세지 | 훈련시간 | 훈련위치 (평가관 위치) | 훈련상황 | 훈련내용(기대행동)
훈련 전 안내방송 송출
2층 주방 초기화재 | +20초 | 발화층 | 화재경보 및 화재발생인지 | 1. 2층 세대에서 연기발생 2. 발신기 작동
| +1분 | 발화층 | 화재전파 화재신고 | 1. 2층에서 화재발생 구두로 각 세대 전파 2. 119에 조속히 신고 3. 자위소방대 초기대응실시
| +3분 | 발화층 | 초기소화 | 소화기를 이용하여 화재진압 실시 자위소방대 피난유도팀은 피난이 안된 세대 확인 후 소방서 도착시 통보

## 1.11.4 훈련·교육 결과기록부
1.11.4 소방훈련·교육 실시 결과 기록부 | [6 empty] | [2년간 보관]
■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제28호서식]
소방훈련·교육 실시 결과 기록부
※ [ ] 에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. | [15 empty] | (앞쪽)
소방안전 관리대상물 | 대상명 | [11 empty] | 용도
| 대표자 | (서명) | [10 empty] | 전화번호
주소
| 등급 | [ ] 특급 |  |  |  | [ ] 1급 |  |  |  |  | [ ] 2급 |  |  |  | [ ] 3급
소방안전 관리자 | 성명 | 선임일자 |  |  | 보유자격 |  |  | 자격구분 |  |  |  |  | 연락처
[8 empty] | [ ]주 |  | [ ]보조
[8 empty] | [ ]주 |  | [ ]보조
[8 empty] | [ ]주 |  | [ ]보조
[8 empty] | [ ]주 |  | [ ]보조
소방훈련 결과
일시/장소 | [8 empty] | [ ] 자체훈련 |  |  |  |  | [ ] 합동훈련
참석결과 | 훈련교관 |  | 참석대상(명) | [5 empty] | 참석(명) |  |  |  |  | 미참석(명)
훈련보조재료 | 소화기사용법 및 피난요령 자료
훈련내용 | 소화훈련 |  |  | 통보훈련 | [7 empty] | 피난훈련
| 소화기 사용법 숙지 |  |  | 각 세대 화태 통보 및 초기 화재 발견자 소방서 신고 | [7 empty] | 각 세대 옥상 및 1층 출입구 피난 / 피난 늦은자 3층 베란다 완강기 사용
훈련성과 | 화재 경보 시 초기 대응 신속함 대피방법 습득
문제점 | 체계화되지 않아 어수선한 분위기 형성 됨
개선계획 | 26년 소방훈련시 체계화 필요
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

## 1.11.4 결과기록부 뒷쪽
(뒷쪽)
소방교육 결과
일시/장소
참석결과 | 교육강사 | 참석대상(명) |  | 참석(명) | 미참석(명)
|  | 명 |  | 명 | 명
교육내용 | 소화기 사용법 및 사용시 문제점 설명 화재신고 방법 설명 연기의 독성에 대한 설명(연기 흡입시 위험성 설명)
교육성과 | 소화기 사용에 대한 적응성 향상
문제점 | 실질적인 소화훈련 불가(불을 지피고 연기가 나는 상황 실연 불가)
개선계획 | 소방서에 협조 요청
소방훈련·교육 관련사진
소방훈련 |  |  | 소방훈련
소방교육 |  |  | 소방교육
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

## 1.12.1 화기취급작업 현황
서식 1.12 화기취급감독
1.12.1 화기취급작업 현황
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
작업일자 및 시간 | 작업장소 | 작업내용 |  |  | 작업책임자 (업체명) | 연락처
관련서류 보관방법 | □ 소방계획서 내 별첨 |  |  | □ 별도 파일철
| □ 전자문서 |  |  | □ 기타( )
※ 비고 화재예방을 위해 화기취급감독자(소방안전관리자)는 화기취급작업을 사전에 허가하고 안전관리 업무를 수행할 경우에는 화재감시자 등이 입회하여 관리·감독해야 한다.

## 1.13 소방시설 공사·정비 기록
서식 1.13 소방시설 공사/정비 기록
작업내용 | 작업기간 | 작업책임자 | 확인일자 |  | 비고
관련서류 보관방법 | □ 소방계획서 내 별첨 |  |  | □ 별도 파일철
| □ 전자문서 |  |  | □ 기타( )
※ 비고 「소방시설공사업법 시행령」 제4조 해당하는 소방시설 착공신고 대상의 공사는 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 따라 등록된 공사업자에 의해 진행되어야 한다.

## 1.14.1 화재예방 및 홍보 계획
서식 1.14 화재예방 및 홍보
1.14.1 화재예방 및 홍보 계획
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
화재예방 및 홍보방법 | 연간계획(월)
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
화재예방 홍보기간 운영 | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
포스터, 표어 전시 | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
영상물 상영 | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
체험시설(체험관) 견학 | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
문서, 이메일 공지 | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
홍보물(리플렛, 스티커) 배부 | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
현수막, 배너 설치 | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
모바일 App, SNS 활용 | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
구내 캠페인 방송 | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
기타( ) | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
화재예방 및 홍보결과 보관방법 | □ 소방계획서 내 별첨 | [7 empty] | □ 별도 파일철
| □ 전자문서 | [7 empty] | □ 기타( )

## 1.14.2 화재예방 및 홍보 결과
1.14.2 화재예방 및 홍보 결과
화재예방 및 홍보방법 | 포스터, 표어 | 일시 및 장소 | 상시 부착 1층 주출입구 부근
화재예방 및 홍보방법 | 포스터, 표어 | 일시 및 장소 | 상시 부착 1층 주출입구 부근

## 1.15 피해 복구
서식 1.15 피해 복구
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
피해복구 계획 | 임무 |  | 상세내용 |  |  | 담당자(관리부서)
대장, 각세대 및 소방안전관리자가 각 해당되는 곳에 전화 요청
가스안전공사
| 전기안전공사 |  | 1588-7500
승강기
| 승진소방 |  | 031-772-3019
화재 발생 개요 화재발생시 작성 | 일 시
장 소
| 원 인 | 발화열원
발화요인
발화개요
| 피해상황 | 인명 | □ 사망 | 명 | □ 부상 |  | 명
|  | 재산 | ☐ 피해액 | 천원 | □ 피해면적 |  | ㎡
예방대책 화재발생시 작성

## 2.1 자위소방대 일반현황
제2장 자위소방대 운영계획
서식 2.1 자위소방대 및 초기대응체계 일반현황
2.1.1 일반건축물
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
명칭
도로명주소
등급 |  | □ 특급 |  |  | □ 1급 |  |  |  | □ 2급 |  |  |  | □ 3급
상시근무인원 |  | □ 50명 미만 |  |  |  | □ 50명 ~ 100명 |  |  |  | □ 100명 ~ 500명 |  |  |  |  | □ 500명 초과
운영시간 |  | □ 평일 | □ 주간 |  | 시 ~ 시 |  |  |  | □ 휴일 |  | □ 주간 |  |  | 시 ~ 시
|  |  | □ 야간 |  | 시 ~ 시 | [5 empty] | □ 야간 |  |  | 시 ~ 시
자위소방대 편성표서식 |  | □ Type-Ⅱ [서식 2.2.2] & [서식 2.3.2] 작성 * 상시 근무인원 50명 이상의 경우 TYPE-Ⅱ 권장
□ Type-Ⅲ [서식 2.2.3] & [서식 2.3.3] 작성 * 상시 근무인원 50명 미만인 경우 TYPE-Ⅲ 권장
구성 | 자위소방대 | 총원 |  | 명 |  |  | 근무형태 |  | □ 상근직 |  |  | □ 교대직 ( 조 교대)
|  | 지휘통제팀 |  | 명 |  |  | 대장 |  | 명 |  |  | 부대장 |  |  |  | 명
|  | 현장대응팀 |  | 명 |  |  | □ 비상연락팀 |  | 명 |  |  | □ 응급구조팀 |  |  |  | 명
[7 empty] | □ 초기소화팀 |  | 명 |  |  | □ 방호안전팀 |  |  |  | 명
[7 empty] | □ 피난유도팀 |  | 명
| 초기대응체계 | 총원 |  | 명 |  |  | 근무형태 |  | □ 상근직 |  |  | □ 교대직 ( 조 교대)
|  | □ 조(평일 주간 시~ 시) |  |  |  |  | 명 |  | □ 조(평일 야간 시~ 시) | [6 empty] | 명
|  | □ 조(휴일 주간 시~ 시) |  |  |  |  | 명 |  | □ 조(휴일 야간 시~ 시) | [6 empty] | 명
임무 | 자위소방대 | 대장 |  | 총괄지휘 및 감독
|  | 부대장 |  | 대장 업무 보조 및 부재시 대장 업무
|  | □ 비상연락팀 |  | 상황접수 및 전파, 자위소방대 소집, 119신고
|  | □ 초기소화팀 |  | 초기화재 진압활동
|  | □ 피난유도팀 |  | 피난유도 및 피난보조활동
|  | □ 응급구조팀 |  | 인명구조 및 응급조치
|  | □ 방호안전팀 |  | 방호안전 업무(화재확대방지)
| 초기대응체계 | 화재초기 신속한 상황전파, 화재진압 실시
※ 비고 초기대응체계는 화재 발생 시 초기에 신속하게 대처할 수 있도록 종합방재실, 수위실 등 상시 근무하는 인원을 1명 이상 포함하여 구성하고 해당 소방안전관리대상물이 이용되고 있는 동안에는 상시적으로 운영되어야 한다.

## 2.2 자위소방대 편성표
서식 2.2 자위소방대 및 초기대응체계 편성표 (수기작성)
2.2.3 Type-Ⅲ |  |  |  | * 상시 근무인원 50명 미만 권장
자위소방대 |  | 소 속 | 성 명 |  | 개별임무 | 비상연락체계
[6 empty] | 사무실 | 개인
지휘 통제팀 | 대 장
부 대 장
현장대응팀
초기대응체계 |  | 소 속 | 성 명 |  | 개별임무 | 비상연락체계
[6 empty] | 사무실 | 개인
조 | 평일 주간 시~ 시
조 | 평일 야간 시~ 시
조 | 휴일 주간 시~ 시
조 | 휴일 야간 시~ 시

## 2.3 조직도
서식 2.3 자위소방대 및 초기대응체계 조직도 및 임무(수기작성)
2.3.3 Type-Ⅲ * 상시 근무인원 50명 미만 권장 1. 자위소방대 및 초기대응체계 조직도
자위소방대장
|  | 소속 | 성명
초기대응체계
[5 empty] | 조 | 인원
부대장
|  | 소속 | 성명
현장대응팀
| 소속 |  |  | 인원

## 2.3 임무
2. 자위소방대 및 초기대응체계 임무
자위소방대장
총괄지휘 및 감독
초기대응체계
화재전파 119신고 화재초기진압실시
부대장
현장지휘 및 감독
현장대응팀
화재 상황 접수 및 전파, 자위소방대 소집, 자제소방시설 이용한 초기화재 진압 활동 거주자 및 방문자, 피난약자에 대한 피난보조 활동 응급상황시 응급조치 및 인명구조

## 2.4 개별임무카드
서식 2.4 자위소방대 및 초기대응체계 개별임무카드
전 면 |  | 후 면
자위소방대 비상연락팀(지휘반) |  | 세부내용
1. 비상연락처 – 119 승진소방이엔지 031-772-3019 – 가스안전공사 – 전기안전공사 – 1588-7500 2. 화재전파시 신속정확하게 전달 3. 각 세대 화재 상황 전파
공통임무
1. 화재사실 전파 및 신고
2. 초기 소화 및 피난유도
3. 초기대응에 대한 업무지원
개별임무 | 성명
1. 자위소방대 소집
2. 피난 명령 개시
3. 관계기관 통보
전 면 |  | 후 면
자위소방대 초기소화팀(진압반) |  | 세부내용
1. 비상연락처 – 119 승진소방이엔지 031-772-3019 – 2. 소화기 사용방법 손잡이를 움켜지지 않은 상태에서 안전핀 제거 후 비로 쓸 듯이 방사
공통임무
1. 화재사실 전파 및 119신고
2. 초기 소화 및 피난유도
3. 기타 업무 지원
개별임무 | 성명
1. 각 층 소화기 사용
2. 초기 소화 실패시 즉각 피난 실시
3.
전 면 |  | 후 면
자위소방대 피난유도팀(대피유도반) |  | 세부내용
1. 비상연락처 – 119 승진소방이엔지 031-772-3019 – 2. 피난 유도시 주의사항 - 낮은 자세 유지 - 엘리베이터 사용 금지 - 1층 피난 불가시 옥상으로 피난 유도 - 피난약자 피난 보조자와 같이 피난
공통임무
1. 화재사실 전파 및 119신고
2. 초기 소화 및 피난유도
3. 기타 업무 지원
개별임무 | 성명
1. 피난 유도(1층 또는 옥상)
2. 피난약자 보조인원 요청
3.
전 면 |  | 후 면
자위소방대 응급구조팀(구조구급반) |  | 세부내용
1. 비상연락처 – 119 승진소방이엔지 031-772-3019 – 2. 심폐소생술 실시 반응확인 후 119신고 및 호흡확인 후 미호흡시 가슴압박(30회) 실시 / 인공호흡 (2회) 3. AED 있는 경우 사용
공통임무
1. 화재사실 전파 및 119신고
2. 초기 소화 및 피난유도
3. 기타 업무 지원
개별임무 | 성명
1. 환자 발생시 응급조치 실시
2. 환자 안전한 곳으로 이동 후 119 인계
3.
전 면 |  | 후 면
자위소방대 방호안전팀 |  | 세부내용
공통임무
1.
2.
3.
개별임무 | 성명
1.
2.
3.
전 면 |  | 후 면
초기대응체계 |  | 세부내용
1. 비상연락처 – 119 승진소방이엔지 031-772-3019 – 2. 소화기 사용방법 손잡이를 움켜지지 않은 상태에서 안전핀 제거 후 비로 쓸 듯이 방사 3. 소화전 있는 경우 소화전 사용
공통임무
1. 화재사실 전파 및 119신고
2. 초기 소화 및 피난유도
3. 기타 업무 지원
개별임무 | 성명
1. 현장상황보고 (대장, 부대장)
2. 각 층 소화기 사용
3. 최단경로로 피난 실시

## 2.5 지휘통제팀
서식 2.5 지휘통제팀
2.5.1 화재발생 시 초기대응 – 장소별 고려사항 |  |  | ※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
화재취약장소 | 화재위험요인 | 화재발생 시 초기대응
|  | 우선순위 |  |  | 고려사항
주방 | ☐ 전기적 요인 | □ 피난유도팀 (대피유도반) |  | 3 순위 | 부주의에 의해 화재 또는 가스폭발이 유려가 있으므로 화재시에는 초기 소화로 진압 실시하고 폭발의 경우 소화보다는 대피에 우선하고 소방대 도착시까지 화재 확산 방지에 노력한다.
☐ 기계적 요인
|  | □ 초기소화팀 (진압반) |  | 2 순위
☐ 화학적 요인
|  | □ 방호안전팀 |  | 5 순위
☐ 가스누출(폭발)
☐ 자연재해
|  | □ 응급구조팀 (구조구급반) |  | 4 순위
☐ 부주의
|  | □ 비상연락팀 (지휘반) |  | 1 순위
☐ 기타( )
보일러 실외기 | ☐ 전기적 요인 |  |  |  | 에어컨 가동시 실외기 온도 상승 및 전선 접촉불량으로 화재 발생 우려 있으므로 가동 전에 반드시 에어컨 설치장소 외기 개방 및 전선 상태 확인 화재시 초기진화 실시 및 실패한 경우 대피에 우선하고 소방대 도착시까지 화재 확산 방지에 노력한다.
|  | □ 피난유도팀 (대피유도반) |  | 3 순위
☐ 기계적 요인
|  | □ 초기소화팀 (진압반) |  | 2 순위
☐ 화학적 요인
|  | □ 방호안전팀 |  | 5 순위
☐ 가스누출(폭발)
☐ 자연재해
|  | □ 응급구조팀 (구조구급반) |  | 4 순위
☐ 부주의
|  | □ 비상연락팀 (지휘반) |  | 1 순위
☐ 기타( )
인명피해 우려장소 | 예상피해 | 화재발생 시 초기대응
|  | 우선순위 |  |  | 고려사항
| ☐ 연기, 유독가스 흡입 | □ 피난유도팀 (대피유도반) |  | 순위
☐ 화상
|  | □ 초기소화팀 (진압반) |  | 순위
☐ 열상
|  | □ 방호안전팀 |  | 순위
☐ 넘어짐, 미끄러짐
|  | □ 응급구조팀 (구조구급반) |  | 순위
☐ 갇힘
|  | □ 비상연락팀 (지휘반) |  | 순위
☐ 기타( )
| ☐ 연기, 유독가스 흡입 | □ 피난유도팀 (대피유도반) |  | 순위
☐ 화상
|  | □ 초기소화팀 (진압반) |  | 순위
☐ 열상
|  | □ 방호안전팀 |  | 순위
☐ 넘어짐, 미끄러짐
|  | □ 응급구조팀 (구조구급반) |  | 순위
☐ 갇힘
|  | □ 비상연락팀 (지휘반) |  | 순위
☐ 기타( )

## 2.6 비상연락팀(지휘반)
서식 2.6 비상연락팀(지휘반)
■ 대상명 :
1. 비상연락 개요 | [5 empty] | ※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
연락대상 |  |  | 연락방법 |  | 연락내용
자위소방대 및 초기대응체계 |  |  | ☐ 유선
|  |  | ☐ SMS문자 |  | 공지 : 현재 시각 1층 화재발생
☐ 모바일 메신저
☐ 자체 App 활용
☐ 기타( )
☐ 비상방송설비
근무자 및 거주자 시설이용자 방문객등
☐ 기타( )
☐ 자동화재속보설비
관계기관
☐ 기타( )
2. 비상연락망(수기작성)
근무위치 |  |  |  | 소속 또는 부서명 |  |  | 성명 | 연락처
동 |  | 층
3. 비상연락절차
구분 | 대응방법
비화재보 시 | 공지 : 1층 감지기 오동작 (1층 담당자는 확인 후 원인 파악 통보 요)
화재 시 | 공지 : 1층 화재 발생 (최대한 빨리 집결 요함)

## 2.8 비상상황별 연락방법
서식 2.8 비상상황별 연락방법 및 안내문구
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
비상상황 | □ 비화재보 | □ 화재폭발 | □ 위험물질 | □ 재난( ) | □ 기타( )
연락방법 및 안내문구 | □ SMS문자 (모바일메신저, 자체 App 포함)
1층 화재 발생 (최대한 빨리 집결 요함)
□ 비상방송설비
□ 자동화재속보설비
□ 기타( )

## 2.9 초기소화팀(진압반)
서식 2.9 초기소화팀(진압반)
■ 대상명 :
1. 초기소화 개요 | [5 empty] | ※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
초기소화 | 층별 |  | 구분 |  |  | 화재특성 및 위험요인 등을 고려한 초기소화방법
☐ 고층(30층 이상)
|  |  | ☐ 지상층 |  |  | 소화기를 이용하여 초기 진압 실시
|  |  | ☐ 지하층 |  |  | 소화기를 이용하여 초기 진압 실시
| 시설별 |  | ☐ 전기시설
|  |  | ☐ 가스시설 |  |  | 가스공급 밸브 차단
|  |  | ☐ 위험물시설 |  |  | 위험물 탱크의 차단밸브 잠금
☐ 기타( )
| 화재 취약 장소 |  | 명칭 | 위치 |  | 화재특성 및 위험요인 등을 고려한 초기소화방법
2. 초기소화장비 현황
장비명 |  |  | 설치위치 |  | 수량 |  | 담당자(관리부서) | 비고
3. 초기소화절차
구분 |  | 대응방법
비화재보 시
화재 시

## 2.10 피난유도팀
서식 2.10 피난유도팀(대피유도반)
■ 대상명 :
1. 피난유도 개요 | [5 empty] | ※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
화재경보 | 방식 |  |  | ☐ 전층경보방식 |  | ☐ 우선경보방식 (발화층 및 직상 1개층, 지하층)
☐ 우선경보방식 (발화층 및 직상 4개층, 지하층)
| 경보수단 |  |  | ☐ 주·지구경종 |  | ☐ 시각경보기 |  | ☐ 비상방송설비
피난유도 | 경로 |  |  | ☐ 제1피난로
☐ 제2피난로
☐ 제3피난로
☐ 피난안전구역
☐ 옥상
☐ 기타( )
방법
집결지 | 장소
확인사항
2. 피난유도장비 현황
장비명 |  |  | 설치위치 |  | 수량 |  | 담당자(관리부서) |  | 비고
3. 피난유도절차
구분 |  | 대응방법
비화재보 시
화재 시

## 2.11 응급구조팀
서식 2.11 응급구조팀(구조구급반)
■ 대상명 :
1. 응급구조 개요 | [5 empty] | ※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
응급상황 | 구분 |  |  | 응급조치방법 |  |  |  | 환자 이송장소 및 연락처
☐ 화상
☐ 출혈
☐ 심정지
☐ 중독( )
☐ 기타( )
현장 응급의료소 | 설치위치
운영방법
지원 가능한 의료물품
☐ 해당없음
2. 응급구조장비 현황
장비명 |  |  | 설치위치 |  | 수량 |  | 담당자(관리부서) |  | 비고
3. 응급구조절차
구분 |  | 대응방법
비화재보 시
화재 시

## 2.12 방호안전팀
서식 2.12 방호안전팀
■ 대상명 :
1. 방호안전 개요 | [5 empty] | ※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
방호안전 | 방화 구획 |  | 구분 |  | 자동폐쇄가 되지 않았을 경우 조치방법
□ 방화문
□ 방화셔터
□ 방화스크린
□ 방화댐퍼
☐ 기타( )
| 위험 물질 |  | 품명 | 보유량(ℓ,㎏) |  |  | 설치위치 |  |  | 긴급차단밸브유무 |  |  | 차단방법
| 비상 반출 물품 |  | 물품명 |  | 보관장소 |  |  |  | 시건장치 유무 |  |  | 반출 후 보관장소
2. 방호안전장비 현황
장비명 |  |  | 설치위치 |  | 수량 |  |  | 담당자(관리부서) |  |  | 비고
3. 방호안전절차
구분 |  | 대응방법
비화재보 시
화재 시

## 2.13 초기대응체계
서식 2.13 초기대응체계
■ 대상명 :
1. 초기대응체계 편성 | [6 empty] | ※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
근무형태 |  |  |  | 근무시간 및 위치 |  | 소속 및 성명 |  |  | 임무 |  | 비고
평일 | □ 주간
□ 야간
평일 | □ 주간
□ 야간
평일 | □ 주간
□ 야간
휴일 | □ 주간
□ 야간
휴일 | □ 주간
□ 야간
휴일 | □ 주간
□ 야간
2. 초기대응장비 현황
장비명 |  |  | 설치위치 |  | 수량 |  |  | 담당자(관리부서) |  | 비고
3. 초기대응절차
구분 |  | 대응방법
비화재보 시
화재 시

## 2.14 교육·훈련 결과기록부
서식 2.14 자위소방대 교육·훈련 실시 결과 기록부 (2년간 보관)
■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제13호서식]
자위소방대 및 초기대응체계 교육ㆍ훈련 실시 결과 기록부
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. | [13 empty] | (앞쪽)
작성일자 | [5 empty] | 작성자 |  |  |  |  | (서명)
소방안전 관리대상물 | 대상명 | [9 empty] | 대표자
| 소재지 | [9 empty] | 전화번호
| 근무인원 | 평일 | [6 empty] | 휴일
|  | 주간 |  | 야간 |  |  |  |  | 주간 |  |  | 야간
| 등급 | [ ]특급 |  | [ ]1급 |  |  |  |  | [ ]2급 |  |  | [ ]3급
소방안전 관리자 | 성명 | 선임일자 | 보유자격 |  |  | 자격구분 |  |  |  |  | 연락처 |  |  | 비고
[6 empty] | [ ]주 |  | [ ]보조
[6 empty] | [ ]주 |  | [ ]보조
[6 empty] | [ ]주 |  | [ ]보조
[6 empty] | [ ]주 |  | [ ]보조
자위소방대 | 총원(명) | 대장성명 |  |  | 부대장(명) |  |  |  |  | 통보연락(명) |  |  | 초기소화(명)
|  | 대장연락처 |  |  | 피난유도(명) |  |  |  |  | 비상연락(명)
초기대응체계 | 조직구성
총원(명)
교육ㆍ훈련 결과
인원 | 자위소방대 | [5 empty] | 초기대응
| 총원(명) | 참석 | 미참석 |  |  |  | 총원(명) |  |  |  | 참석 |  |  | 미참석
일시/장소
주요내용 | 층 화재 예상하여 초기소화 실시 및 피난훈련 실시
보완사항 | 적극적인 참여 인원 필요
조치사항 | 참여 독려 등 설득 필요
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

## 2.14 결과기록부 뒷쪽
□ 교육·훈련 참석확인 |  |  |  |  | (뒷쪽)
연번 | 직책 | 성명 | 확인 | 연번 |  | 직책 | 성명 | 확인
1 |  |  |  | 26
2 |  |  |  | 27
3 |  |  |  | 28
4 |  |  |  | 29
5 |  |  |  | 30
6 |  |  |  | 31
7 |  |  |  | 32
8 |  |  |  | 33
9 |  |  |  | 34
10 |  |  |  | 35
11 |  |  |  | 36
12 |  |  |  | 37
13 |  |  |  | 38
14 |  |  |  | 39
15 |  |  |  | 40
16 |  |  |  | 41
17 |  |  |  | 42
18 |  |  |  | 43
19 |  |  |  | 44
20 |  |  |  | 45
21 |  |  |  | 46
22 |  |  |  | 47
23 |  |  |  | 48
24 |  |  |  | 49
25 |  |  |  | 50

## 3.1 피난시설 일반현황
제3장 피난계획
서식 3.1 피난시설 및 기타시설 일반현황
명칭
건축물현황 | 층수 | 지하 층/지상 층 | 구조 |  | 용도
화재경보 | 방식 | ☐ 전층경보방식 | ☐ 우선경보방식 (발화층 및 직상 1개층, 지하층) ☐ 우선경보방식 (발화층 및 직상 4개층, 지하층)
| 경보수단 | ☐ 주·지구경종 | ☐ 시각경보기 |  | ☐ 비상방송설비
피난안내정보 제공 | 방식 | ☐ 연 2회 피난안내 교육을 실시 ☐ 분기별 1회 이상 피난안내방송을 실시 ☐ 피난안내도를 층마다 보기 쉬운 위치에 게시 ☐ 엘리베이터, 출입구 등 시청이 용이한 장소에 피난안내영상 제공
피난시설 | 계 단 | ☐ 직통계단 |  | ☐ 특별피난계단
|  | ☐ 피난계단 |  | ☐ 옥외계단
| 기 타 시 설 | ☐ 대피공간 |  | ☐ 피난안전구역
|  | ☐ 인증 대체시설 |  | ☐ 경량칸막이
☐ 기타 ( )
피난구조 설비 | 피 난 기 구 | ☐ 완강기 |  | ☐ 미끄럼대
|  | ☐ 간이완강기 |  | ☐ 다수인피난장비
|  | ☐ 피난사다리 |  | ☐ 기타 ( )
| 인명구조 기구 | ☐ 방열복 |  | ☐ 방화복
|  | ☐ 공기호흡기 |  | ☐ 인공소생기
| 비상조명등 | ☐ 비상조명등 |  | ☐ 휴대용 비상조명등
| 유도등 | ☐ 2선식 |  | ☐ 3선식
방화시설 |  | ☐ 방화문 ☐ 방화셔터 ☐ 방화스크린 ☐ 자동폐쇄장치
승강기 |  | ☐ 승용 ☐ 비상용 ☐ 피난용

## 3.2 피난시설 세부현황
서식 3.2 피난시설 및 기타시설 세부현황
번호 | 동별 | 층별 | 시설구분 | 세부명칭 | 위치 | 개수
|  | 3층~5층 | ☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설 | 완강기 | 각 세대 베란다 | 각 1개
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설
☐ 피난시설 ☐ 피난구조설비 ☐ 방화시설

## 3.3 피난인원현황
서식 3.3 피난인원현황(수기작성)
☐ 거주인원 약 명 ☐ 근무인원 명 ☐ 방문인원(평균) 약 명
피난약자 |  | ☐ 노 인 ☐ 영유아 ☐ 기타 ☐ 어린이 ☐ 임산부 ☐ 장애인
층별(구역별) |  | 명칭/용도 | (바닥)면적 | 상시인원(명) |  |  | 관리주체 (입주사) | 담당자 (연락처)
|  |  |  | 근무 | 거주 | 방문
동 | 층
* 추가서식 필요 시 별첨하여 작성 ※ 비고. 피난약자 유형 1. 노인[65세↑ 중 자의피난이 불가능한 사람], 어린이[13세↓], 영유아[6세↓], 임산부 2. 장애인 (유형 : 시각장애, 청각장애, 언어장애 등) 3. 기타 : 외국인 등

## 3.4 피난유도 절차·경로
서식 3.4 피난유도 절차 및 피난경로(집결지) 설정
1. 피난유도 절차
구분 |  | 대응방법
비화재보 |  | 피난 실시 및 1층 주차장 대기 후 오동작 각 세대 전파
화재 시 |  | 구역 |  |  | 피난유도자 (배치장소) |  |  | 피난유도 장비를 활용한 피난방법
|  | 동 |  | 층
2. 피난경로
동별 | 층별 |  | 피난경로 개수 |  |  |  | 피난유도자 |  | 피난구조설비 | 집결지
|  |  | 1 | [6 empty] | 1층 주차장
각 세대 출입구 앞 직통계단 이용
3. 집결지
집결지 |  |  | 장소 |  |  | 1층 주차장
확인사항
※ 비고. 소방안전관리자는 대상물의 구역별(동별, 층별) 화재취약장소 및 인명피해우려장소에 대한 현황을 파악하고, 이에 대한 피난계획을 수립해야 한다.

## 3.5 피난약자 현황·계획
서식 3.5 피난약자 현황 및 피난계획
3.5.1 피난약자 현황 및 피난계획
근무·거주자 (현재인원) | ☐ 노인 |  | 명 |  |  | ☐ 어린이 |  |  | 명 |  |  |  | ☐ 영유아 |  | 명
| ☐ 임산부 |  | 명 |  |  | ☐ 장애인 |  |  | 명 |  |  |  | ☐ 기타 |  | 명
시설이용자 | ☐ 노인 |  |  | ☐ 어린이 |  |  | ☐ 영유아 |  |  | ☐ 임산부 |  |  |  | ☐ 장애인 |  | ☐ 기타
피난계획 | 구역 |  |  | 인원 | 유형 |  |  | 피난보조자 |  |  | 피난보조장비 | 세부 피난방법
| 동 | 층
※ 비고. 피난약자 유형 1. 노인[65세↑ 중 자의피난이 불가능한 사람], 어린이[13세↓], 영유아[6세↓], 임산부 2. 장애인 (유형 : 시각장애, 청각장애, 언어장애 등) 3. 기타 : 외국인 등

## 3.6 피난약자 유형별 방법
서식 3.6 피난약자 유형별 피난방법
피난약자 구분 | 피난방법 | 유의사항
노인 | 1. 1인 1조 또는 2인 1조로 보행을 도와주며 피난보조 2. 긴급을 요할 경우 추가 도움을 요청하여 이동 3. 피난층으로 피난 불가시 옥상 또는 세대 베란다로 이동하여 대기 하거나 완강기 이용하여 피난 시도 | 연기를 흡입시 즉시 병원으로 이송
어린이 | 보호자의 도움을 받아 함께 보조하며 피난 다수의 경우 한줄로 서서 천전히 연기를 피해 업드린 자세로 피난 | 연기를 흡입시 즉시 병원으로 이송
임산부 | 1. 보호자의 도움을 받아 함께 보조하며 피난 2. 만삭의 경우 2인 1조로 부축하여 피난 | 연기를 흡입시 즉시 병원으로 이송
장애인 | 보조자의 도움을 받아 함께 피난 장애유형별에 따라 피난 실시 청각 : 표정, 제스처를 통해 피난해야 함을 알림, 스마트폰 문자 알림 이용 시각 : 옆에서 구두 지시하며 피난 지적 : 보호자나 담당자가 도와주는 것을 보조 지체 : 2인 1조 또는 업어서 피난 실시
※ 비고. 피난약자 유형 1. 노인[65세↑ 중 자의피난이 불가능한 사람], 어린이[13세↓], 영유아[6세↓], 임산부 2. 장애인 (유형 : 시각장애, 청각장애, 언어장애 등) 3. 기타 : 외국인 등

## 3.7 피난기구·유도장비 현황
서식 3.7 피난관련 기구 및 피난유도장비 등 세부현황
번호 | 동별 | 층별 | 기구 및 장비 명칭 | 보관장소 | 수량
1 |  | 3~5층 | 완강기 | 베란다 | 각 1개
사용방법
완강기 로프(원모양)를 밖으로 던진다 완강기를 몸 겨드랑이 사이에 낀다. 몸을 창밖으로 이동시킨 후 서서히 하강한다
번호 | 동별 | 층별 | 기구 및 장비 명칭 | 보관장소 | 수량
2
사용방법 |  |  | [피난유도장비 등 자료 삽입(사진 등)] | [피난유도장비 등 보관위치(사진, 안내도 등)]
[피난유도장비 등 설명]
번호 | 동별 | 층별 | 기구 및 장비 명칭 | 보관장소 | 수량
3
사용방법 |  |  | [피난유도장비 등 자료 삽입(사진 등)] | [피난유도장비 등 보관위치(사진, 안내도 등)]
[피난유도장비 등 설명]
번호 | 동별 | 층별 | 기구 및 장비 명칭 | 보관장소 | 수량
4
사용방법 |  |  | [피난유도장비 등 자료 삽입(사진 등)] | [피난유도장비 등 보관위치(사진, 안내도 등)]
[피난유도장비 등 설명]